1、工作温度显示误差：≤±1℃。

2、蜡缸容积≥ 6.5L。

3、包埋操作台为多功能一体化设计。包埋操作时的余蜡经台面上的溢蜡槽直接回流保温盒循环使用，无需接蜡盒。

4、配有手动和脚动开关，可同时实现包埋模定位和出蜡。

5、操作台左右两端带有刮蜡器，可修整包埋盒周边的余蜡。

6、包埋机带有左右两个可溶蜡的保存盒，方便使用。

7、采用限位微动开关出蜡，包埋定位准确，快速

8、有定时开（关）机的功能。全自动程序控制，1周每天开关机时间可预设。

9、带半导体制冷块快速制冷，效果好。

10、包埋照明采用LED冷光源

11、进口硅胶贴膜加热系统（加热传导均匀，温差±1℃，安全可靠）

12、彩色高清液晶触摸屏，设定的温度和实际工作温度在同一界面显示

13、冷冻台制冷温度：-10℃

14、冷冻台带制冷温度的显示窗口.

15、冷冻台采用超静音压缩机，低噪音。