放射诊疗设备评价技术服务参数

一、评价依据：

1、《中华人民共和国职业病防治法》

2、国务院《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》

3、卫生部《放射工作人员职业健康管理办法》

4、《放射诊疗管理规定》

二、报价单位资质证书及技术服务范围：

（一）放射卫生技术服务机构资质证书（苏）放卫技字（2021）第030号

（二）技术服务范围：

1、放射诊疗建设项目职业病危害评价乙B级（仅限：X射线影像诊断、介入放射学）。

2、放射卫生防护检测：放射诊断设备性能检测、放射诊断工作场所检测。

3、X、γ射线外照射个人剂量监测。

- 三、评价技术服务内容：

1、编制放射项目的职业卫生预评价报告。办理预评价并报送卫生部门审核，取得合格审核意见批复文件。

2、编制放射项目职业病危害放射防护控制效果评价报告（含控评报告所需的设备防护检测和设备性能检测）.办理控评报告并报送卫生部门审核并取得合格审核意见批复文件。

3、负责办理《放射诊疗许可证》的变更，配合市卫生部门专家进行现场审查，提供有关放射诊疗设备检测合格报告和经审查后的职业病危害放射防护预评、控评报告书。

4、全力配合办理相关放射诊疗许可证的其他事宜，直至能合法合规使用。

四、服务流程

第一阶段：接受委托 → 现场调查 → 收集资料 → 资料收集齐全后编写预评价报告 → 专家评审预评报告 → 根据专家意见对报告进行修改 → 打印预评价报告 → 向医院提交正式预评价报告

第二阶段：收集相关资料 → 现场检测→ 编制验收检测报告 → 资料收集齐全后编制控制效果评价报告  → 专家审核控制效果评价报告 → 根据专家意见对报告进行修改 → 打印控制效果评价报告 → 向医院提交正式控制效果评价报告

- 放射诊疗设备评价明细：口腔全景机2台、口腔CBCT机 1台

- 注：包括办理放射诊疗许可证及辐射安全许可证